ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

吉林省普通住宅物业服务规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  	1

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的要求填写。

本标准由吉林省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本标准由吉林市物业管理办公室起草。

本标准编制的主要起草人员：

本标准由吉林省住房和城乡建设厅负责解释。

本标准于20XX年X月首次发布。

吉林省普通住宅物业服务规范

- 范围

  - 为规范物业服务行为，提高物业服务质量，促进物业服务行业发展，实现物业服务规范的标准化、专业化、精细化，结合本省情况，制定本规范。

  - 本规范适用于吉林省行政区域内的普通住宅物业服务活动。包括基本要求，共用部位、共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等内容。

  - 本规范将普通住宅物业服务水平分为五级，一级为最高标准，五级标准为最低标准，每一级标准高于且包含相应低一级的标准。

  - 本规范为推荐性标准，物业服务企业和业主自愿采用，但本规范一经采用，并经物业服务各方商定同意纳入物业服务合同中，就成为各方必须共同遵守的依据，具有法律上的约束性。

  - 本规范分类、分项、分级的表述各物业服务技术的具体内容和要求，可以供物业服务双方当事人分类、分项、分级采用。

  - 物业服务收费和服务的内容标准应达到质价相符的平衡标准。

  - 本规范中涉及的物业共用部位、共用设施设备不包括供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位应当依法承担维护、养护责任的相关管线和设施设备。其维修养护和管理为日常维修养护工作，不包括需要使用物业专项维修资金的维修、更新和改造工作。

  - 采用本规范的物业服务除应遵守本规范外，还应符合国家及吉林省现行相关法律、法规、规章、标准的规定。

- 术语和定义

  - 普通住宅物业的范围

普通住宅物业包括普通商品住房、经济适用房、集资建房、棚改回迁房、廉租住房等，区别于独栋别墅等高档住宅物业。

  - 物业管理

物业服务企业或其他管理人受业主或者建设单位委托，对物业管理区域内的建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地，进行维修养护、管理，维护公共环境卫生和相关秩序的活动。

  - 物业管理区域

已建成并已交付业主使用的物业包括住宅及其建筑物配套附属设施、设备和场地等组成的统一物业服务区域。

  - 共用部位

一般包括：建筑物的基础、楼内墙体、墙面、楼道、通道、走廊、大堂、屋顶、屋缘、门、厅、堂、平台、避难层等。

  - 共用设施设备

指共用的上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、供电线路、照明、暖气线路、燃气线路、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施、公共标志和共用设施设备使用的房屋等。

  - 急修

对严重影响物业服务区域正常生活秩序的设施设备故障进行及时的处理和修复。急修是指对房屋及设施设备临时发生的严重影响业主生活的项目的维修。

  - 专项服务

物业服务企业将物业管理区域内的共用设施设备维修养护、园林绿化、环境卫生、秩序维护等专项服务业务委托给专业性服务企业。

  - 特约服务

物业服务企业根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务项目。

- 基本要求

  - 一级标准

    - 客户服务场所

设置（业主）服务中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。

公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

    - 接待时间

客户服务中心工作时间，工作日不少于 10 小时、节假日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务电话。

    - 人员

项目负责人是从事物业管理工作3年以上的注册物业管理师（过渡期间，项目负责人需具有3年以上物业服务企业同等岗位工作经历）。

从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。

    - 制度

建立共用部位共用设施设备（运行）维修养护和管理、公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。

建立突发公共事件的应急预案，包含组织机构、人员、具体措施等内容。

建立培训体系，定期组织培训与考核。

建立物业服务工作记录。

制订和运行质量体系文件。

    - 档案

建立物业管理档案，包含竣工验收资料档案、设备管理档案、业主档案、物业服务资料等。

配备专职档案管理人员，有档案资料室。

应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

    - 客户服务

      - 维修服务

由物业服务企业负责的共用设施设备急修 15 分钟内，其它报修 30 分钟内到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备应在 30 分钟内告知。

报修回访率应不少于 30%。

      - 设置标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

      - 物业服务质量监督

每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。

业主提出的意见、建议、投诉、咨询在 1 个工作日内回复；投诉回访率 100%。

每年至少公开征集 1 次物业服务意见，问卷率 85%以上，统计分析结果，公示整改情况。

每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

      - 公示和告知

设置公共信息栏，每月至少更新 1 次；配合相关部门进行公益性宣传。

涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知或短信群发、QQ群等方式告知。

      - 违法行为处置

对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。

      - 文化活动

每年至少组织 3 次社区文化活动。

重要节日进行美化装饰。

    - 保险

按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

    - 特约服务

按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

    - 专项服务业务委托

签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

专业性服务企业人员统一着装，佩戴标志。

  - 二级标准

    - 客户服务场所

设置（业主）服务中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

    - 接待时间

客户服务中心工作时间，工作日及节假日不少于 8小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务电话。

    - 人员

项目负责人是从事物业管理工作2年以上的注册物业管理师（过渡期间，项目负责人具有 2 年以上物业服务企业同等岗位工作经历）。

从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。

    - 制度

建立共用部位及共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。

建立突发公共事件的应急预案，包含组织机构、人员、具体措施等内容。

建立培训体系，定期组织培训、考核。

建立物业服务工作记录

    - 档案

建立物业管理档案，包含竣工验收资料档案、设备管理档案、业主档案、物业服务资料等。

配备专职档案管理人员，有档案资料室。

应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

    - 客户服务

      - 维修服务

由物业服务企业负责的共用设施设备急修 20 分钟内、其他报修 30 分钟内到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备应在 30 分钟内告知。

报修回访率应不少于 30%。

      - 设置标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

      - 物业服务质量监督。

每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。

业主提出的意见、建议、投诉、咨询在 2 个工作日内回复；投诉回访率 100%。

每年至少公开征集 1 次物业服务意见，问卷率 80%以上，统计分析结果，公示整改情况。

每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

      - 公示和告知

设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知。

      - 违法行为处置

对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。

      - 文化活动

每年至少组织 2 次社区文化活动。

重要节日进行美化装饰。

    - 保险

按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

    - 特约服务

按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

    - 专项服务业务委托

签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。

  - 三级标准

    - 客户服务场所

设置（业主）服务中心，配置办公家具、电话等办公设备。

公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。

    - 接待时间

客户服务中心工作时间，工作日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务电话。

    - 人员

项目负责人是从事物业管理工作 1 年以上的注册物业管理师（过渡期间，项目负责人需具有 1年以上物业服务企业同等岗位工作经历）。

从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

从业人员分岗位统一着装、佩戴标志。

    - 制度

建立共用部位及共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。

建立突发公共事件的应急预案。

建立培训体系，定期组织培训与考核。

建立物业服务工作记录。

    - 档案

建立物业管理档案。

配备专职档案管理人员。

应用计算机管理基本信息、基础资料、收费资料等。

    - 客户服务

      - 维修服务

由物业服务企业负责的共用设施设备急修 20 分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备应在 30 分钟内告知。报修进行回访。

      - 设置标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

      - 物业服务质量监督

每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。

业主或使用人提出的意见，建议、投诉在 2 个工作日内回复；投诉进行回访。

每年公开征集 1 次物业服务意见，统计分析结果，公示整改情况。

每月组织 1 次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

      - 公示和告知

设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。

      - 违法行为处置

对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。

      - 文化活动

每年至少组织 1 次社区文化活动。

    - 保险

按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

    - 特约服务

按约定提供室内清洁、洗衣、做饭、洗车、财物保管、票务代理等特约服务。

    - 专项服务业务委托

签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

专业性服务企业人员统一着装，佩戴标志。

  - 四级标准

    - 客户服务场所

设置（业主）服务中心，配置基本办公设备。

公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。

    - 接待时间

客户服务场所工作时间，工作日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时服务电话。

    - 人员

项目负责人是从事物业管理工作 1 年以上的注册物业管理师（过渡期间，项目负责人需具有 1 年以上物业服务企业管理工作经历）。

从业人员按照相关规定取得岗位培训证书。

从业人员统一着装，佩戴标志。

    - 制度

建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

建立突发公共事件的应急预案。建立物业服务工作记录。

    - 档案

建立物业管理档案。

配备专（兼）职档案管理人员。

应用计算机管理基本信息、基础资料。

    - 客户服务

      - 维修服务

由物业服务企业负责的共用设施设备急修 30 分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备应在 30 分钟内告知。

      - 设置标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

      - 物业服务质量监督

公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。

业主或使用人提出的意见、建议、投诉、咨询在 3 个工作日内回复。

每年公开征集 1 次物业服务意见，统计分析结果，公示整改情况。

      - 公示和告知

涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏上张贴通知。

配合相关部门进行公益性宣传。

      - 违法行为处置

对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。

    - 保险

按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

    - 专项服务业务委托

签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

专业性服务企业人员佩戴标志。

  - 五级标准

    - 客户服务场所

设置（业主）服务中心，配置基本办公设备。

公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、收费标准等相关信息。

    - 接待时间

客户服务场所工作时间，工作日不少于 8 小时，其他时间设置值班人员。设置并公示 24 小时值班电话。

    - 人员

项目负责人是从事物业管理工作1年以上的注册物业管理师（过渡期间，项目负责人需具有 1 年以上物业服务企业或相关企业管理工作经历。）

从业人员按照相关规定取得岗位培训证书。

从业人员佩戴标志。

    - 制度

建立共用部位及共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。

建立突发公共事件应急预案。

建立物业服务工作记录。

    - 档案

建立物业管理档案。

配备专（兼）职档案管理人员。

    - 客户服务

      - 维修服务

由物业服务企业负责的共用设施设备急修 30 分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设备设施应在 30 分钟内告知。

      - 标志

设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

      - 物业服务质量监督

公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。

业主或使用人提出的意见、建议、投诉、咨询在 3 个工作日内回复。

每年公开征集 1 次物业服务意见，公示整改情况。

      - 公示和告知

涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏上张贴通知。

配合相关部门进行公益性宣传。

      - 违法行为处置

对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。

    - 保险

按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。

    - 专项服务业务委托

签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

专业性服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

专业性服务企业人员佩戴标志。

- 共用部位及共用设施设备（运行）维修养护

  - 一级标准

    - 综合管理

建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。

编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。

共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

    - 房屋结构

房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，应告知相关产权人采取必要的措施。

    - 建筑部件

每日巡视 1 次共用通道及共用部位的门、窗。

每月巡视 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。

每月巡视1次天台。

每季度巡视 1 次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。

每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

    - 附属物

每周巡查 1 次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。

每周巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

每周巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。

每年检测 1 次防雷装置。

    - 设备机房

每日巡视 1 次设备机房。

室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。

设施设备标志、标牌齐全。

在显著位置张贴岗位责任人姓名和相关制度。

交接班记录、工作日志等齐全、完整。

    - 照明

楼内公共照明一般故障 8 小时内修复；复杂故障 1 日内修复。

楼外公共照明一般故障 12 小时内修复；复杂故障 3日内修复。

应急公人照明每日巡视 1 次，发现故障，即时修复。

    - 发电机

每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。

每月试运行 1 次，保证运行正常；每年活化 2 次蓄电池。

    - 安全防范系统

每日巡查 1 次主机，检查设备运行状态；每日表面清洁 1 次；每季度内部除尘 1 次。

每月对重要数据进行备份1次，每月对系统连接点进行检查1次，半年覆盖系统1次。

      - 周界防范系统

每月检查 1 次红外探头的接线、探测范围、防水状况等；每月表面清洁 1 次；每季度内部除尘 1 次。

每周检查 1 次巡更点，表面清洁 1 次；每日存储巡更记录。

每日检查无线对讲设备，保持使用正常。

      - 门禁系统

每周检查1次按门口对讲机按键、显示屏等；表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

每周检查1次读卡器外观；表面清洁1次，查看防水状况。

每 2 周检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。

每 2 周检查出门按钮1次开锁功能、接线。

      - （闭路电视）监控系统

每日检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每周表面清洁 1 次；每季度内部除尘 1 次。

每周检查 1 次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；表面清洁 1 次；每半年转动部位上润滑油 1 次。

      - 道闸系统

每周检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。

每周检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器，表面除尘1次，每季度内部除尘1次。

每月检查1次轴承润滑、电机。

    - 排水系统

      - 排水设施

每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通。每次中到大雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查。

      - 污水泵

汛期每日巡视 2 次，平时每日巡视 1 次，检查设备运行状态；每月进行 1 次手动启动测试；每季度养护 1 次。

    - 水景

启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每日巡查 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查 1 次防漏电设施。设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。

  - 二级标准

    - 综合管理

建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。

编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。

共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

    - 房屋结构

房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，应告知相关产权人采取必要的措施。

    - 建筑部件

每日巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。

每月巡视 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚。

每季度巡视1次天台。

每季度巡视 1 次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。

每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

    - 附属物

每 2 周巡查 1 次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。

每 2 周巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

每 2 周巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品健身器材和标识等。

每年检测 1 次防雷装置。

    - 设备机房

每日巡视 1 次设备机房。

室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。

设施设备标志、标牌齐全。

在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

交接班记录、工作日志等齐全、完整。

    - 照明

楼内公共照明一般故障 12 小时内修复；其他复杂故障 3 日内修复。

楼外公共照明一般故障 1 日内修复；其他复杂故障 5日内修复。

应急公共照明每日巡视 1 次，发现故障，即时修复。

    - 发电机

每周巡视2次充电机和蓄电池。

每月试运行 1 次，保证运行正常；每年活化 2 次蓄电池；

    - 安全防范系统

每日巡查 1 次主机，检查设备运行状态；每周表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每月对重要数据进行备份1次，每月对系统连接点进行检查1次，半年覆盖系统1次。

      - 周界防范系统

每 2 月检查 1 次红外探头的接线、探测范围、防水状况等；每 2 月表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每 2 周检查 1 次巡更点，表面清洁 1 次；每日存储巡更记录。

每日检查无线对讲设备，保持使用正常。

      - 门禁系统

每2周检查1次门口对讲机按键、显示屏等；表面清洁1次，每年内部除尘1次。

每 2 周检查 1 次读卡器外观；表面清洁 1 次，查看防水状况。

每月检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。

每月检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。

      - （闭路电视）监控系统

每周检查 2 次图像采集设备监视画面、录像功能；每 2 周表面清洁 1次；每半年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次网络控制箱外观、接线；表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。

      - 道闸系统

每2周检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。

每2周检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器，表面除尘1次，每半年内部除尘1次。

每季度检查1次轴承润滑、电机。

    - 排水系统

      - 排水设施

每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行检查。

      - 污水泵

汛期每日巡视 2 次，平时每日巡视 1 次，检查设备运行状态；每周进行 1 次手动启动测试；每季度养护 1 次。

    - 水景

启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每日巡查 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每 2 周检查 1 次防漏电设施。设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。

  - 三级标准

    - 综合管理

建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。

编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。

共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

    - 房屋结构

房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。

    - 建筑部件

每周巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。

每季度巡视 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚。

每季度巡视1次天台。

每半年巡视 1 次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。

每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

    - 附属物

每月巡查 1 次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。

每月巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

每月巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。

每年检测 1 次防雷装置。

    - 设备机房

每日巡视 1 次设备机房。

室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。

设施设备标志、标牌齐全。

在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

交接班记录、工作日志等齐全、完整。

    - 照明

    - 发电机

每周巡视 1 次充电机和蓄电池。

每月试运行 1 次，保证运行正常；每年活化 1 次蓄电池。

    - 安全防范系统

每日巡查 1 次主机，检查设备运行状态；每 2 周表面清洁 1次；每半年内部除尘 1 次。

每月对重要数据进行备份1次，每季度对系统连接点进行检查1次，半年覆盖系统1次。

      - 周界防范系统

每季度检查 1 次红外探头接线、探测范围、防水状况等；表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每月检查 1 次巡更点外观；每月表面清洁 1 次；每日存储巡更记录。

每日检查无线对讲设备，保持使用正常。

      - 门禁系统

每月检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每月检查 1 次读卡器外观；每月表面清洁 1 次，查看防水状况。

每 2 月检查1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。

每 2 月检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。

      - （闭路电视）监控系统

每周检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每 2 周表面清洁 1次；每半年内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁 1 次；每半年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每半年表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。

      - 道闸系统

每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝。

每月检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器，表面除尘1次，每半年内部除尘1次。

每季度检查1次轴承润滑、电机。

    - 排水系统

      - 排水设施

每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行检查。

      - 污水泵

汛期每日巡视 2 次，平时每周巡视 1 次，检查设备运行状态；每 2 周进行 1 次手动启动测试；每季度养护 1 次。

    - 水景

启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每周巡查 2 次喷水池、水泵及其附属设施，每月检查 1 次防漏电设施。设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。

  - 四级标准

    - 综合管理

建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。

共用部位发现问题、共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

    - 房屋结构

房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。

    - 建筑部件

每 2 月巡查 1 次共用通道及共用部位的门、窗。

每季度巡视1次天台。

每半年巡视 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚。

每半年巡视 1 次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。

每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

    - 附属物

每 2 月巡查 1 次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。

每 2 月巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

每 2 月巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。

每年检测 1 次防雷装置

    - 设备机房

每日巡视1次设备机房。

室内无杂物，设置挡鼠板中，在明显易取位置配备消防器材

设施设备标志、标牌齐全。

张贴或悬挂相关制度、证书。

    - 照明

楼内公共照明一般故障 1 日内修复；复杂故障 1 周内修复。

楼外公共照明一般故障 2 日内修复；复杂故障 2 周内修复。

应急公共照明每日巡视 1 次，发现故障，即时修复。

    - 发电机

每季度试运行 1 次，保证运行正常。

    - 安全防范系统

每日巡查 1 次主机，检查设备运行状态；每月表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每月对重要数据进行备份1次，每季度对系统连接点进行检查1次，半年覆盖系统1次。

      - 周界防范系统

每半年检查 1 次红外探头接线、探测范围、防水状况等；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

      - 门禁系统

每 2 月检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每 2 月表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次读卡器外观；每季度表面清洁 1 次，查看防水状况。

每季度检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。

每季度检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。

      - （闭路电视）监控系统

每周检查 1 次图像采集设备监视画面、录像功能；每月表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次网络控制箱外观、接线；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁 1 次；每年防护罩内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次解码器防雨罩、接线等，进行相应的调试；每半年表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每半年检查 1 次云台运转、接线，进行清晰度调校；每半年表面清洁 1 次；每年转动部位上润滑油 1 次。

      - 道闸系统

每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝、限位开关、操纵按钮、读卡器。

每半年检查1次轴承润滑、电机。

    - 排水系统

      - 排水设施

每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。

      - 污水泵

汛期每日巡视 1 次，平时每 2 周巡视 1 次，检查设备运行状态；每月进行 1 次手动启动测试；每年养护 1 次。

    - 水景

启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每周巡查 2 次喷水池、水泵及其附属设施，每 2 月检查 1 次防漏电设施。设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。

  - 五级标准

    - 综合管理

建立房屋及共用设施设备的基础档案。

运行、检查、维修养护记录应每月归档。

共用部位发现问题、共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

    - 房屋结构

房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。

    - 建筑部件

每季度巡查 1 次共用通道及共用部位的门、窗。

每年检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚。

每年检查 1 次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。

每年强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

    - 附属构筑物

每季度巡查 1 次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手及各种井盖面板等。

每季度巡查 1 次大门、围墙、围栏等。

每季度巡查 1 次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。

每年巡视1次管井、沟渠。

每年检测 1 次防雷装置。

    - 设备机房

每日巡视 1 次设备机房。

室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材，确保完好有效。

设施设备标志、标牌齐全。

张贴或悬挂相关制度、证书。

    - 照明

楼内公共照明一般故障 1 日内修复；复杂故障 1 周内修复。

楼外公共照明一般故障 3 日内修复；复杂故障 2 周内修复。

应急公共照明每日巡视 1 次，发现故障，即时修复。

    - 发电机

每季度试运行 1 次，保证运行正常。

    - 安全防范系统

      - 门禁系统

每季度检查 1 次门口对讲机按键、显示屏等；每季度表面清洁 1 次；每年内部除尘 1 次。

每季度检查 1 次读卡器外观；每季度表面清洁 1 次，查看防水状况。

每季度检查 1 次电磁锁门锁吸力、外观、接线。

每季度检查 1 次出门按钮开锁功能、接线。

      - 道闸系统

每月检查 1 次挡车杆、紧固螺丝、限位开关、操纵按钮、读卡器。

每半年检查1次轴承润滑、电机。

    - 排水系统

      - 排水设施

每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。

      - 污水泵

汛期每日巡视 1 次，平时每月巡视 1 次，检查设备运行状态；每月进行 1 次手动启动测试；每年养护 1 次。

    - 水景

启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每周巡查 1 次喷水池、水泵及其附属设施，每季度检查 1 次防漏电设施。设置必要的安全警示标志。水质符合卫生要求。

- 公共绿化养护和管理

  - 一级标准

    - 基本要求

有绿化专业人员，编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实。生长季节每周至少检查 1 次绿化工作。绿地设有宣传和提示标牌。绿化档案齐全。

      - 乔木

植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后1周内清除，适时补栽，生长季节叶片保存率高于 95%。

      - 灌木

植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。

      - 绿篱

造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。

      - 地被和草坪

地被植物覆盖率高于 99%，草坪整齐，覆盖率高于 99%。

      - 花坛植物

花坛植物死亡率超过 1%后能及时补栽更换。

    - 养护和管理内容

      - 灌溉

有灌溉计划、排涝措施；采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；确保在萌芽前、春季、秋季、入冬前浇水，其他时间根据植物种类、生长情况和土壤墒情合理安排灌溉。

      - 施肥

乔木每年施肥 1 次至 2 次，灌木每年施肥 3 次至 4 次，地被和草坪植物每年施肥 4 次至 5 次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质。

      - 病虫害防治和防冻

采取预防为主，综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。有防冻保暖措施。需刷白保护的乔木每年刷白一次。

      - 整形修剪

乔木每年夏季修剪 1 次；灌木修剪及时，全年至少修剪 3 次；绿篱超过齐平线10公分时应及时修剪，每年至少修剪 5 次；草坪生长季节至少每 2 周修剪 1 次，全年至少修剪 20 次。

      - 除草

每年全面除草 5 次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的 2%，局部杂草覆盖率不超过绿地面积的 30%，不出现 20 厘米以上的杂草。

      - 绿化垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物应随时清理干净。

  - 二级标准

    - 基本要求

有绿化专业人员，编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实。生长季节每月周检查4 次绿化工作。绿地设有宣传和提示标牌。绿化档案齐全。

      - 乔木

植株生长良好，树冠基本完整，出现死亡或缺株后半个月内清除，适时补栽，植株保存率高于 98%。年成活率高于 98%，生长季节叶片保存率高于 90%。

      - 灌木

植株生长良好，主枝完整，保存率高于 98%，年成活率高于 98%。

      - 绿篱

植株生长良好，轮廓清晰，高度一致，修剪和补种及时，保存率高于 98%，年成活率高于 98%。

      - 地被和草坪

地被植物覆盖率高于 95%，草坪整齐，覆盖率高于 95%。

      - 花坛植物

花坛植物死亡率超过 2%后能及时补栽。

    - 养护和管理内容

      - 灌溉

有计划地进行浇灌，采用节水灌溉设备和措施，及时排涝；一般植物确保在萌芽前、春季、秋季、入冬前浇水 1 次，需水量大的植物根据长势和土壤情况合理灌溉。

      - 施肥

乔木每年施肥 1 次；灌木每年施肥 2 次至 3 次；地被和草坪植物每年施肥 3 次至 4 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；有条件的，应使用有机肥料。

      - 病虫害防治和防冻

根据病虫害发生规律，植物生长季每月检查 4 次病虫害情况；并根据检查结果针对不同植物采取相应的防治措施，严禁高毒农药，无明显病虫害发生。有防冻保暖措施。需刷白保护的乔木每年刷白一次。

      - 整形修剪

乔木每年修剪 1 次至 2 次，部分植物进行生长季修剪；灌木根据需要及时修剪开败的残花果，全年至少修剪 2 次；绿篱和色块生长整齐，每年五一前、七八月份、国庆节前和冬季修剪 1 次；冷季型草坪生长季节平均每月修剪 2 次，全年至少修剪 15 次。

      - 除草

每年全面除草 4 次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的 5%，发现 50 厘米以上的杂草应及时清除。

      - 绿化垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物1日内处理。

  - 三级标准

    - 基本要求

编制绿化养护措施和工作计划。生长季节每月检查 3 次绿化工作。有绿化档案。

      - 乔木

植株生长正常，主枝基本完整，出现死亡或缺株后补栽，植株保存率高于 95%，年成活率高于 95%，生长季节叶片保存率高于 85%。

      - 灌木

植株生长正常，主枝完整，保存率在 95%以上，年成活率高于 95%。

      - 绿篱

植株生长整齐，保存率高于 95%，年成活率高于 95%。

      - 地被和草坪

地被植物覆盖率高于 95%，草坪基本整齐，覆盖率高于 95%。

      - 花坛植物

花坛植物死亡率超过 5%后能及时补栽或更换。

    - 绿化养护内容

      - 灌溉

有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、春季、秋季、入冬前浇水 1 次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。

      - 施肥

根据植物生长情况施肥，乔木每 2 年施肥 1 次至 2 次；灌木每年施肥 1 次至 2 次；地被和草坪植物每年施肥 2 次至3 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

      - 病虫害防治和防冻

根据病虫害发生规律，植物生长季每月至少检查 3 次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。

有防冻保暖措施。

      - 整形修剪

乔木每年冬季修剪 1 次；灌木每年生长季节和冬季修剪1 次；绿篱每年五一前、国庆节前、冬季修剪 1 次；冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪 1 次至 2 次，全年至少修剪 12 次。

      - 除草

每年全面除草 3 次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的 10%，季节性杂草能得到有效控制。

      - 绿化垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物2日内处理。

  - 四级标准

    - 基本要求

编制绿化养护措施和工作计划。生长季节每 2 周检查 1 次植物生长情况。

      - 乔木

生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率高于 90%，年成活率高于 90%。

      - 灌木

生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率高于 90%，年成活率高于 90%。

      - 绿篱

植株保存率高于 90%，年成活率高于 90%。

      - 地被和草坪

地被植物覆盖率高于 90%，保证基本成活，草坪覆盖率高于 90%。

      - 花坛植物

花坛植物死亡率低于 10%。

    - 绿化养护内容

      - 灌溉

出现干旱情况及时灌溉，不因旱涝原因导致植物出现死亡现象。一般植物在萌芽前、春季、秋季、入冬前浇水1 次。

      - 施肥

根据植物生长情况施肥，一般乔木每 2 年施肥 1 次；灌木每年施肥 1 次；地被和草坪植物每年春季萌芽和入冬前后施肥 1 次至 2 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。

      - 病虫害防治

根据病虫害发生规律，植物生长季每 2 周检查 1 次病虫害情况；发现病虫害能有效控制，不因病虫危害影响景观效果。

      - 整形修剪

乔木每 2 年修剪 1 次；灌木每年冬季修剪 1 次；绿篱和色块每年生长季节和冬季修剪 1 次；冷季型草坪生长季节每月修剪 1 次至 2 次，全年至少修剪 10 次。

      - 除草

每年全面除草 2 次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的 20%。

      - 垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物3日内处理。

  - 五级标准

    - 基本要求

生长季节每月检查 1 次植物生长情况。

      - 乔木

植株保存率高于 85%，年成活率高于 85%。

      - 灌木

植株保存率高于 85%，年成活率高于 85%。

      - 绿篱

植株保存率高于 85%，年成活率高于 85%。

      - 地被和草坪

保证基本成活。

      - 花坛植物

花坛植物死亡率低于 15%。

    - 绿化养护内容

      - 灌溉

根据天气、土壤和植物生长状况合理灌溉，不出现严重旱涝现象。一般植物在萌芽前、春季干旱期间、入冬前浇水1 次。

      - 施肥

根据植物生长情况施肥，一般乔木每 3 年至 4 年施肥 1次；灌木每 1 年至 2 年施肥 1 次；地被和草坪植物每年开春后施肥 1 次；花坛植物根据生长情况进行追肥；生长不良的植物适当增加施肥频次。

      - 病虫害防治

植物生长季每月检查 1 次病虫害发生情况并进行防治，不出现严重病虫害现象。

      - 整形修剪

一般乔木每 3 年修剪 1 次；灌木每 2 年修剪 1 次；绿篱和色块每年生长季节或萌芽前、入冬后修剪 1 次；冷季型草坪生长季节每月修剪 1 次，全年至少修剪 5 次。

      - 除草

每年全面除草 1 次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的 30%。

      - 绿化垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物1周内处理。

- 保洁服务

  - 一级标准

    - 生活垃圾的收集、清运

实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

每周至少清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。

每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。垃圾清运车密闭运输、外观整洁。

    - 楼内清洁

      - 大堂、一层候梯厅

每日清扫、清拖 2 次大堂、一层候梯厅地面。

每日清洁 1 次单元门、信报箱等。

每周清洁 1 次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。

      - 楼道、楼梯

每日清扫并清拖 1 次楼道、楼梯地面。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。

每日擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、楼道窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

每月清洁1次楼道窗玻璃。

每季度清洁 1 次楼内灯具。

      - 电梯轿箱

每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板。

每日清拖 2 次轿厢地面，清洁门轨、胶条。

电梯轿厢门、面板每月养护 2 次。

    - 天台、屋面清洁

每月清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每月清扫 2 次天台、屋面。

每月清洁 1 次雨蓬、门头等。

    - 管理用房、设备机房清洁

每日清洁1次物业服务用房、门卫、岗亭。

每周清洁1次设备机房。

    - 楼外道路及场地清洁

每日清扫 1 次、巡视保洁 3 次楼外道路、散水坡。

每日清扫1次室外停车场、自行车棚地面、活动广场、游乐场地，清洁1次公共绿地。

    - 地下停车场

每日清洁1次地下停车场地面。

每周擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施。

每月清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等。

    - 室外公共设施清洁

水景根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 3次水面；每年清洁 2 次水池池底。

雕塑、装饰物春、夏、秋季每月清洁2次，冬季每月清洁1次。

宣传栏、室外信报箱等春、夏、秋每周清洁 2次，冬季每周清洁1 次。

每月清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。

每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。

    - 消杀

建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。消杀作业时严格按相关规程操作。

    - 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后 4 小时道路无成片积水，雨后天晴 1 日内恢复道路清洁水平。

降雪时，组织清扫积雪，铲除结冰。主要道路的冰雪，在降雪后4小时内或的次日 9时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后两日内清扫干净。

设置冰面警示。

    - 特殊情况清洁

突发故障，维修工程完毕后1日内清洁完毕。

重大群体活动后次日9时前清洁完毕。

    - 工作检查和记录

每日检查 1 次清洁质量，做好记录。每 2 周全面检查 1 次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

  - 二级标准

    - 生活垃圾的收集、清运

实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

每 2 周至少清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。

每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。垃圾转运车密闭运输、外观整洁。

    - 楼内清洁

      - 大堂、一层候梯厅

每日清扫并清拖 1 次大堂、一层候梯厅地面。

每周清洁 2 次单元门、信报箱等。

每 2 周擦拭 1 次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。

      - 楼道、楼梯

每日清扫 1 次、每周清拖 2 次楼道、楼梯地面。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。

每周擦拭 2 次楼梯扶手、栏杆、楼道窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

每2月清洁1次楼道窗玻璃。

每季度除尘 1 次楼内灯具。

      - 电梯轿箱

每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板。

每日清拖 1 次轿厢地面，清洁门轨、胶条。

电梯轿厢门、面板每月护理 1 次。

    - 天台、屋面

每季度清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每月清扫 1 次天台、屋面。

每 2 月清洁1 次雨蓬、门头等。

    - 管理用房、设备机房清洁

每日清洁1次物业服务用房、门卫、岗亭。

每月清洁2次设备机房。

    - 楼外道路及场地清洁

每日清扫 1 次、巡视保洁 2 次楼外道路、散水坡。

每日清扫1次室外停车场、活动广场、游乐场地。

每周清扫2次自行车棚地面、清洁2次公共绿地。

    - 地下停车场

每周清洁2次地下停车场地面。

每周擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施。

每月清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等。

    - 室外公共设施清洁

水景根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 2次水面；每年清洁 2 次水池池底。

雕塑、装饰物春、夏、秋季每月清洁1次，冬季每2月清洁1次。

宣传栏、室外信报箱等春、夏、秋每周清洁 1次，冬季每2周清洁1 次。

每月清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。

每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。

    - 消杀

建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。消杀作业时严格按相关规程操作。

    - 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后 6 小时道路无成片积水，雨后天晴 1 日内恢复道路清洁水平。

降雪时，组织清扫积雪，铲除结冰。主要道路的冰雪，在降雪后6小时内或的次日 10时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后两日内清扫干净。

设置冰面警示。

    - 特殊情况清洁

突发故障，维修工程完毕后1日内清洁完毕。

重大群体活动后次日10时前清洁完毕。

    - 工作检查和记录

每日检查 1 次清洁质量，做好记录。每月全面检查 1 次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

  - 三级标准

    - 生活垃圾的收集、清运

按单元配置密闭式垃圾收集容器。

每 2 周至少清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒 1 次杀虫药。

每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。垃圾清运车外观整洁。

    - 楼内清洁

      - 大堂、一层候梯厅

每日清扫并清拖 1 次大堂、一层候梯厅地面。

每周擦拭 1 次单元门、信报箱。

每月擦拭 1 次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。

      - 楼道、楼梯

每周清扫 1 次、每 2 周清拖 1 次楼道、楼梯地面。

每 2 周擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

每季度除尘 1 次楼内灯具，清洁1次楼道窗玻璃。

      - 电梯轿箱

每日擦拭 1 次电梯轿厢门、面板。

每日清拖 1 次轿厢地面。

每周清洁1次门轨、胶条。

电梯轿厢门、面板每季度护理 1 次。

      - 天台、屋面

每季度清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每 2 月清扫 1次天台、屋面。

每季度清洁 1次雨蓬、门头等。

    - 管理用房、设备机房清洁

每日清洁1次物业服务用房、门卫、岗亭。

每月清洁1次设备机房。

      - 楼外道路及场地清洁

每日清扫 1 次、巡视保洁 2 次楼外道路、散水坡。

每日扫1次室外停车场、活动广场、游乐场地。

每周清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。

    - 地下停车场

每周清洁1次地下停车场地面。

每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障、灯具、烟感、管线、消防设施等设施。

    - 室外公共设施清洁

水景根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 1次水面；每年清洁 1 次水池池底。

雕塑、装饰物春、夏、秋季每2月清洁1次，冬季清洁1次。

宣传栏、室外信报箱等春、夏、秋每月清洁 2次，冬季每月清洁1 次。

每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。

每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。

      - 消杀

建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。消杀作业时严格按相关规程操作。

      - 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后 8 小时道路无成片积水，雨后天晴 1 日内恢复道路清洁水平。

降雪时，组织清扫积雪，铲除结冰。主要道路的冰雪，在降雪后8小时内或的次日 12时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后两日内清扫干净。

设置冰面警示。

    - 特殊情况清洁

突发故障，维修工程完毕后2日内清洁完毕。

重大群体活动后次日12时前清洁完毕。

    - 工作检查和记录

每日检查 1 次清洁质量，做好记录。每季度全面检查 1 次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

  - 四级标准

    - 生活垃圾的收集、清运

配置密闭式垃圾收集容器。

每月至少清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每 3 日喷洒 1 次杀虫药。

每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。垃圾清运车外观整洁。

    - 楼内清洁

      - 大堂、一层候梯厅

每日清扫 1 次、每周清拖 2 次大堂、一层候梯厅地面。

每月擦拭 1 次单元门、信报箱、大堂玻璃。

      - 楼道、楼梯

每周清扫 2 次、每月清拖 1 次楼道、楼梯地面。

每月擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

      - 电梯轿箱

每周擦拭 2 次电梯轿厢门、面板。

每周清拖 2 次轿厢地面。

      - 天台、屋面

雨季前、雨季期间各清扫 1 次天台、屋面。

每半年清洁1 次雨蓬、门头等。

    - 管理用房、设备机房清洁

每日清洁1次物业服务用房、门卫、岗亭。

每月清洁1次设备机房。

      - 楼外道路及场地清洁

每日清扫 1 次楼外道路。

每日巡视保洁1次室外停车场、活动广场、游乐场地。

每月清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。

    - 地下停车场

每周清洁1次地下停车场地面。

每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障、灯具、烟感、管线、消防设施等设施。

    - 室外公共设施清洁

水景根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每周清洁 1次水面；每年清洁 1 次水池池底。

每季度清洁1次雕塑、装饰物春、夏、秋季。

每月清洁 1次宣传栏、室外信报箱、游乐设施、室外停车场。

每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具、自行车棚设施。

      - 消杀

配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

      - 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。

    - 工作检查和记录

每日检查 1 次清洁质量，做好记录。

  - 五级标准

    - 生活垃圾的收集、清运

配置垃圾收集容器。

每月至少清洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每 5 日喷洒 1 次杀虫药。

每日清运 1 次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。

    - 楼内清洁

      - 大堂、一层候梯厅

每日清扫 1 次、每周清拖 1 次大堂、一层候梯厅地面。

每月擦拭单元门。

      - 楼道、楼梯

每周清扫 1 次、每季度清拖 1 次楼道、楼梯地面。

每季度擦拭 1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

      - 电梯轿箱

每周擦拭 1 次电梯轿厢门、面板。

每周清拖 1 次轿厢地面。

      - 天台、屋面

雨季前清扫 1 次天台、屋面。

    - 管理用房、设备机房清洁

每日清洁1次物业服务用房、门卫、岗亭。

每月清洁1次设备机房。

      - 楼外道路及场地清洁

每日巡视保洁 1 次楼外道路、停车场、活动广场、游乐场地。

每月清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。

    - 地下停车场

每周清洁1次地下停车场地面。

每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障、灯具、烟感、管线、消防设施等设施。

    - 室外公共设施清洁

水景根据水质情况进行消毒净化处理。使用期间每月清洁 1次水面；每年清洁 1 次水池池底。

每半年清洁1次。雕塑、装饰物

每2月清洁 1次宣传栏、室外信报箱、游乐设施、室外停车场。

每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具、自行车棚设施。

      - 消杀

配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

      - 雨雪天气清洁

雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。

    - 工作检查和记录

每日抽查 1 次清洁质量，做好记录。

- 公共秩序维护

  - 一级标准

    - 值守

出入口有专人 24 小时值守。

    - 巡查

制定巡查路线，巡视检查并做好记录。

6：00 至 22：00 巡视 4 次；22：00 至次日 6：00 巡视 2 次。

巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。

对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。

    - 车辆和园区交通管理

机动车辆登记出入。

巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。

交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统、防火门、消防设备等。

    - 安防控制室

安防控制室设专人 24 小时值守。

监控影像资料、报警记录应留存 30 日备查。

管理制度、应急预案张贴在显著位置。

    - 公共安全应急演习

每年组织 2 次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。

    - 消防安全防范

建立消防器材台账。

消防控制室设专人 24 小时值班，每班 2 人，及时处理各类报警、故障信息。

每日防火巡查 1 次，每月防火检查 2 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。

发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

  - 二级标准

    - 值守

出入口有专人 24 小时值守。

    - 巡查

制定巡查路线，巡视检查并做好记录。

6：00 至 22：00 巡视 3 次；22：00 至次日 6：00 巡视 2 次。

巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。

对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。

    - 车辆和园区交通管理

机动车辆登记出入。

巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。

交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统等。

    - 安防控制室

安防控制室设专人 24 小时值守。

监控影像资料、报警记录应留存 20 日备查。

管理制度、应急预案张贴在显著位置。

    - 公共安全应急演习

每年组织 1 次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。

    - 消防安全防范

建立消防器材台账。

消防控制室设专人 24 小时值班，每班 2 人，及时处理各类报警、故障信息。

每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

  - 三级标准

    - 值守

主要出入口有专人 24 小时值守。

    - 巡查

制定巡查路线，巡视检查并做好记录。

6：00 至 22：00 巡视 2 次、22：00 至次日 6：00 巡视 1 次。

巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。

对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。

    - 车辆和园区交通管理

机动车辆登记出入。

巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。

    - 安防控制室

安防控制室设专人 24 小时值守；监控影像资料、报警记录，应留存15 日备查；管理制度、应急预案张贴在显著位置。

    - 公共安全应急演习

每年组织 1 次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。

    - 消防安全防范

消防控制室设专人 24 小时值班，每班 2 人，及时处理各类报警、故障信息。

每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。

发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

  - 四级标准

    - 值守

主要出入口有专人值守。

    - 巡查

制定巡查路线，巡视检查并做好记录。

6：00 至 22：00 巡视 1 次，22：00 至次日 6：00 巡视 1 次。

对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。

    - 车辆和园区交通管理

外来机动车辆登记出入。

巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

    - 安防控制室

安防控制室设专人 24 小时值守；监控影像资料、报警记录应留存 7日备查。

    - 公共安全应急演习

每年组织 1 次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。

    - 消防安全防范

消防控制室设专人 24 小时值班，每班 2 人，及时处理各类报警、故障信息。

每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。

发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

  - 五级标准

    - 值守

主要出入口有人值守。

    - 巡查

制定巡查路线，巡视检查并做好记录。

6：00 至 22：00 巡视 1 次，22：00 至次日 6：00 巡视 1 次。

对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。

    - 车辆和园区交通管理

巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。

    - 安防控制室

安防控制室设专人 24 小时值守；监控影像资料、报警记录应留存 7 日备查。

    - 消防安全防范

消防控制室设专人 24 小时值班，每班 2 人，及时处理各类报警、故障信息。

每日防火巡查 1 次，每月防火检查 1 次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。

发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

    - 记录与档案

各项工作记录完整有效，档案齐全。

- 装饰装修管理

  - 制度

建立装饰装修管理服务制度

  - 档案

建立装饰装修管理档案。

  - 装饰装修管理

    - 装饰装修管理服务协议

受理业主或使用人的装饰装修申报登记，与业主或使用人、装饰装修企业签订室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项。

    - 出入管理

装修施工人员、车辆进出办理出入证。

    - 装修现场巡视

发现业主未申报登记的，及时办理手续，签订管理服务协议。

装饰装修期间按协议约定巡视现场，发现有违法违规装修行为的，立即制止；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主、业主委员会，并在物业管理区域内公示。

    - 建筑垃圾管理

委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖措施，在 2 日内清运。

自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在 2 日内清运。

    - 验收

装饰装修结束后进行检查，对违反室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。

- 电梯

  - 电梯使用登记

电梯在投入使用前或者投入使用后 30 日内，应向特种设备行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

  - 电梯检测

在电梯安全检验合格有效期届满前 1 个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

  - 电梯维保

应与有资质的电梯制造、安装、改造、维修单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务。

  - 物业监督

对专项服务企业的维修保养工作进行监督，对专项服务企业定期检修计划的落实情况进行监督。

  - 应急

制定电梯应急救援预案并定期演练。

发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援。

- 消防设施设备

  - 火灾自动报警系统

    - 火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查 1 次设备运行情况，保证 24 小时连续正常运行；每月检查测试 1 次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘 1 次。

    - 火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试 1 次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行 2 年后，每 3 年由专业清洗单位清洗 1 次。

    - 备用电源

每月检测切换 1 次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘 1 次。

  - 消防广播系统

每月检查测试 1 次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘 1 次；每年机柜内的设备内部除尘 1 次。

  - 防排烟系统

每月检查测试 1 次防排烟风机、排烟阀的联动功能，核对风速；每年养护防 2 次排烟风机、电源控制柜、风口、排烟阀等。

  - 防火分隔设施

每月抽查测试 1 次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充 1 次润滑油，电控箱内部除尘 1 次；每年维修养护 2 次防火门附件，在门的转动部位补充 1 次润滑油。

  - 水灭火系统

消防泵、喷淋泵每月盘车 1 次，每季度检查 1 次润滑情况；每年养护 1 次室内、外消火栓。

  - 应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电 1 次，测量 1 次照度和供电时间。

  - 消防电梯

每月检查测试 1 次按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话。

  - 灭火器

每日巡查 1 次灭火器数量、位置情况，每月检查核对 1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。